**Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia**

**Zákazka:** Nákup a dodávka staničných akumulátorov

**Obstarávateľ:** Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

**Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia**

Predmetom zákazky je nákup a dodávka staničných akumulátorov pre zálohové napájanie elektrických obvodov 24V jednosmerných v trakčných meniarňach obstarávateľa, ktorý v meste Žilina prevádzkuje trolejbusovú dopravu.

Technická špecifikácia predmetu zákazky (obstarávaných akumulátorov) je nasledovná:

-alkalický akumulátor NiCd;

-menovité napätie 1,2V;

-kapacita 105 Ah;

-určený pre rôzne typy záťaže a režim vybíjania nízkymi aj vysokými prúdmi po dobu 20 minút až 3 hodiny;

-rozmer článku (šxdxv): 136 x 83 x 328 mm;

-pólový svorník typ M20;

-akumulátory musia byť naformátované a prednabité;

-dodaný tovar, ktorý je predmetom zákazky, musí byť nový, nepoužitý a nesmie byť repasovaný;

Celkové obstarávané množstvo predmetu zákazky: predmet zákazky bude dodaný v počte 3 ks zostáv, čomu zodpovedá spolu 60 ks článkov akumulátorov (t.j. 20 ks článkov / 1 zostava), pričom v rámci každej zostavy budú tieto články uložené v štyroch plechovoplastových alebo plastových nosičoch (t.j. 5 ks článkov v 1 plechovoplastovom alebo plastovom nosiči), s prepojkami medzi pólmi jednotlivých článkov, podľa vyššie uvedenej technickej špecifikácie.

Požiadavka na záručnú dobu: požadovaná je záručná doba minimálne 24 mesiacov od dodania tovaru obstarávateľovi.

Požiadavka na balenie a dopravu tovaru: tovar bude zabalený tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho znehodnoteniu, resp. poškodeniu počas prepravy. Balenie musí zodpovedať predmetu zákazky, ktorý je opísaný vyššie. Balné hradí predávajúci/dodávateľ. Dopravu tovaru na požadované miesto dodania (Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, Slovenská republika) zabezpečí predávajúci/dodávateľ. Dopravné náklady hradí predávajúci/dodávateľ.

Požiadavka na termín dodania: celý predmet zákazky musí byť úspešným uchádzačom dodaný do 10 týždňov od potvrdenia objednávky.

**Uchádzač svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s opisom a technickou špecifikáciou predmetu zákazky. Všetkým informáciám, požiadavkám a podmienkam, ktoré sú uvedené v tejto Prílohe č. 1 uchádzač porozumel, akceptuje ich a zaväzuje sa podľa predmet zákazky dodať.**

V (miesto) ..........................., dňa (dátum) ...................................

............................................................................

Meno, priezvisko a podpis osoby za uchádzača

(pečiatka organizácie)